消防设施、器材维护管理制度

1、消防安全管理人负责组织实施对本单位消防设施、器材维护保养,确保其完好无损。专兼职消防安全管理人员负责管理、维护消防设施、器材。

2、对消防设施、器材应进行登记,建立维护、管理档案,记明消防设施、器材的类型、数量、部位、检修或充装记录和维护管理责任人。

3、灭火器维护管理要求:

(1)灭火器应保持铭牌完整清晰,保险销和铅封完好,应避免目光曝晒、强辐射热等环境影响。

(2)灭火器应放置在不影响疏散、便于取用的指定部位,并摆放稳固,不应挪作它用、埋压或将灭火器箱锁闭。

4、消火栓维护管理要求:

(1)消火栓不应被遮挡、圈占、埋压。

(2)消火栓应有明显标识。

(3)消火栓箱不应上锁。

(4)消火栓箱内配器材应配置齐全,系统应保持正常工作状态。

5、其他消防设施应当按照有关规定落实维护保养。

6、消防设施、灭火器材的维护管理情况记录要存入消防档案。

东营市特殊教育学校

2021年4月13日